总 说 明

工程名称：启东市人民医院防水维修工程

- 工程概况： - 本工程为启东市人民医院防水维修工程。 - 二、计价依据： - 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013； - 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）； - 《启东市建设工程造价信息》（2023年第3期）及启建定（2023）09号文及相关市场价； - 人工工资单价参照苏建函价〔2023〕63号文件； - 省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告〔2018〕第24号； - 《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号）； - 《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》，通建价[2019]20号； - 《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》，江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号； - 省、市现行各类造价文件。 - 其他说明 屋面维修： 1、先铲除楼面卷材及开裂部分至基层面并清除干净，然后修补、固化并找平。 2、伸缩缝防水层已破坏，需凿开伸缩缝两侧各括展1.2米至防水层，后重新做防水层， 批涂2.0mm 厚PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料，然后热熔铺贴4mm 厚SBS（带砂）改性沥青防水卷材，并恢复至原结构层。 3、楼顶滚涂PMC-481通用型界面剂2遍。 4、批刮3mm WM-101单组份聚合物防水砂浆（中间背网格布）。 5、干燥后批刮2mmHCA-108丙烯酸高弹防水涂料。 6、1.2厚不锈钢伸缩缝安装，热熔铺贴4mm 厚SBS（带砂）改性沥青防水卷材。 - 根据业主要求，部分主要材料的品牌选用如下，投标时无需注明所投品牌，中标后由中标单位选用其中一种品牌型号使用，中标单位选用的品牌样品经业主书面确认封样后方可采购进场。投标人如拟投产品不在推荐品牌之列的，拟投品牌不得低于推荐的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标三天前报招标人，招标人经专家论证同意后，以补充文件的形式重新公示推荐品牌： 序号; 材料名称; 推荐品牌/厂家. 品牌/厂家一; 品牌/厂家二; 品牌/厂家三. 2; 防水材料; 卓宝; 东方雨虹; 北新禹王. 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 2023年07月14日