启东市启东市门诊楼改造工程

施工说明

根据现场实际情况，需对门诊4楼进行改造，共414、415、416、417四间房间需要改造，经过现场丈量，做法如下：

1、四间房间吊顶更换，拆除原有吊顶，保留龙骨，铺设铝扣板吊顶，面积共计55m²；

2、四间房间及房间外走廊地面浇筑PVC地胶地面，不铲除原有地砖地面，面积共计80m²；

3、四间房间内墙面在原有墙面砖基础上铺设竹木纤维板，面积共计135m²；

4、拆除415~416房间中间墙体，墙长5.7m，厚0.2m，高2.8m，体积3.19m³；

启东市人民医院

二零二二年七月十八日