### 启东市人民医院发热门诊安保视频改造采购询价公告

询价编号: RYBWK20211025

启东市人民医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市人民医院发热门诊安保视频改造项目进行询价采购(详细内容见下表)。

说明：

| 发热门诊安保视频改造项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络对讲摄像机 | 大华、海康 | 支持萤石平台接入，实现双向对讲。200万星光网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态适应不同监控环境，彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，支持iVMS-4200，萤石云；支持GB28181内置1个内置麦克风，1个内置扬声器，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m，移动侦测（支持人形侦测），异常报警，存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储，DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3，符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 15 |
| 2 | 摄像机支架 | 大华、海康 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 15 |
| 3 | 存储设备 | 大华、海康 | 支持萤石云服务。可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出；NVR 4.0界面，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理；支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持视频摘要回放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份 | 台 | 1 |
| 4 | 存储硬盘 | 希捷、西数 | 6TB/7200RPM/SATA3。 | 块 | 4 |
| 5 | 前端设备电源 | 伟明、明纬 | 220V～12V/24V 30A大功率电源 | 台 | 8 |
| 6 | 全千兆核心网管型 | 海康、华为、华三 | 24个千兆PoE电口，2个千兆光口；包转发率≥38Mbps； 24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，MDI/MDI-X自适应；支持MAC地址≥8K；支持6KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理；端口最大供电：30W，整机最大供电：370W；支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z，节能环保 | 台 | 1 |
| 7 | 视频接入数量 | 海康 | 视频综合管理平台增加视频接入 | 路 | 15 |
| 8 | 超五类网络线 | 一舟、康普 | 超五类类非屏蔽UTP5E。 | 米 | 450 |
| 9 | 电源线 | 国标 | RVV2*1.5 | 米 | 180 |
| 10 | 音频线 | 国标 | RVVp3*1 | 米 | 100 |
| 11 | PVC电缆穿线管 | 公元、中财 | φ25，φ30， | 米 | 280 |
| 12 | 线槽、辅材 | 国标 |  | 批 | 1 |
| 13 | 机柜 | 一舟、康普 | 600*600*1200标准型网络机柜 | 台 | 1 |
| 14 | 设备箱 | 国标 | 300*300前端设备装配箱，钢制。 |  |  |
| 项目改造需求： 1：全部改造视频点位和设备，根据院内安保管理需要后，接入院内视频综合管理平台，并同步升级相对应的视频综合管理平台（海康）的技术要求和对应接入视频路数，同时确保改造视频点位和设备能通过手机APP和PC端实时查看和并实现双向语音对讲。 2：调整网络设备性能，确保机房中网络设备、视频综合平台和管理服务器能正常运行，更换的设备和提供的服务提供二年无限质保。 3：施工期间，确保不影响机房其他系统设备安全和正常运行。 4：因本项目是在原有设备和旧系统上进行设备升级改造，为减少扯皮、明确职责，投标商应充分了解系统组成和现场设备改造情况，在投标前需勘察现场，并取得采购单位现场察看证明。 |  |  |  |  |  |

一、本项目预算最高限价为人民币壹万玖仟伍佰元整，报价超过限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2. 对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围；

3.本项目不接受联合体参与。

三、报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。投标人投标报价时请充分考虑各种可能因素（包括货物运输、搬运、装卸、安装、调试、培训、检验、验收、税金、质保期内维保服务等所有一切相关费用等），投标时一次包定,不再另行追加。

2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市人民医院保卫科

采购单位地址：启东市民乐中路568号

联系人：卑科长， 联系电话：0513-83106012

3、报价文件构成（均需加盖公章）

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）有效的营业执照复印件；法人身份证复印件；如是委托投标的，需要授权委托书及委托人身份证复印件。

（4）现场察看证明；

（5）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）；

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

4、报价文件递交

报价文件请于2021年10月27日 15:00 密封送至启东市人民医院门诊七楼第三会议室（716）并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

投标保证金2000元，另外密封于信封内，同时送达。

联系电话：保卫科 0513-83106012。

地址：启东市汇龙镇民乐中路568号

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量标准的合格产品。成交供应商免费提供现场操作培训及专业技术培训，保证使用人员正确熟练操作货物的各种功能。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物必须提供至少贰年全免费质保并负责终身维护。质保期内成交供应商应免费维护，质保期外的维护收费按国家和供应商的相关规定办理。质保时间为自验收合格之日起计。

3.交货、安装地点、安装时间：启东市人民医院。安装时间为中标后三个工作日内。

4.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

5.验收标准：应与产品标书技术文件一致，还应符合我国有关技术规范和技术标准。

五、合同的签订及注意事项：

1.签订合同

（1）询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）签订合同前，中标候选人必须提供医院视频综合管理平台原厂到场技术支持的函件，如采购人发现投标人投标货物与采购要求不符的，采购人将有权取消其成交资格，并报相关主管部门进行处理。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市人民医院的投标供货资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市人民医院的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

注意：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

七、付款方式：本项目实施完成经验收合格后，七个工作日内支付合同总额90%的货款，验收合格满一年后七个工作日支付余款。

启东市人民医院

二0二一年十月二十日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市人民医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民医院就发热门诊安保视频改造项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保售后承诺书

质保售后承诺书

启东市人民医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市人民医院就发热门诊安保视频改造项目询价的有关活动，并宣布承诺如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供原厂免费质保服务2年，二年内免费对产品的各项非人为质量问题维护。

2.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。

3.中标后不向他人转包中标项目，也不将项目分解后分别向他人转包。

4、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　 职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：报价表

报价表

| 发热门诊安保视频改造项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 投标品牌 | 品牌型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 网络对讲摄像机 |  |  | 支持萤石平台接入，实现双向对讲。200万星光网络摄像机，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态适应不同监控环境，彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，支持iVMS-4200，萤石云；支持GB28181内置1个内置麦克风，1个内置扬声器，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m，移动侦测（支持人形侦测），异常报警，存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储，DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3，符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 摄像机支架 |  |  | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 15 |  |  |
| 3 | 存储设备 |  |  | 支持萤石云服务。可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出；NVR 4.0界面，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理；支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持视频摘要回放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 存储硬盘 |  |  | 6TB/7200RPM/SATA3。 | 块 | 4 |  |  |
| 5 | 前端设备电源 |  |  | 220V～12V/24V 30A大功率电源 | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 全千兆核心网管型 |  |  | 24个千兆PoE电口，2个千兆光口；包转发率≥38Mbps； 24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，MDI/MDI-X自适应；支持MAC地址≥8K；支持6KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理；端口最大供电：30W，整机最大供电：370W；支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z，节能环保 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 视频接入数量 |  |  | 视频综合管理平台增加视频接入 | 路 | 15 |  |  |
| 8 | 超五类网络线 |  |  | 超五类类非屏蔽UTP5E。 | 米 | 450 |  |  |
| 9 | 电源线 |  |  | RVV2*1.5 | 米 | 180 |  |  |
| 10 | 音频线 |  |  | RVVp3*1 | 米 | 100 |  |  |
| 11 | PVC电缆穿线管 |  |  | φ25，φ30， | 米 | 280 |  |  |
| 12 | 线槽、辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 机柜 |  |  | 600*600*1200标准型网络机柜 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 设备箱 |  |  | 300*300前端设备装配箱，钢制。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日

附件四

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日