启东市人民医院

非机动车库监控系统项目

采

购

文

件

启东市人民医院

2016年11月03日

采购文件目录

第一部分、采购邀请书

第二部分、采购项目要求

第三部分、供应商须知

第四部分、附件—、报价文件格式

第五部分、附件二、非机动车库平面图

第六部分、附件三、项目设备清单

第一部分    采购邀请书

启东市人民医院根据启东市政府采购管理的有关规定，对非机动车库监控系统项目进行竞争性磋商。邀请具有法律法规规定应具备条件的供应商前来参加投标。

- 项目编号：QDSRMYYXXK20161104

- 项目名称：启东市人民医院非机动车库监控系统

- 项目限价：8.8万元，投标报价不得高于8.8万元。

- 采购人：启东市人民医院

- 采购项目说明及需求：具体内容详见采购文件第二部分。

- 勘察地点：启东市人民医院门诊大楼前面地下室。

- 投标资格要求：

1. 供应商应具备《政府采购法》第22条规定的条件。
2. 供应商须具有建筑智能化工程相关资质及施工能力。

3. 本项目不接受联合体供应商参加投标。

八、招标文件：

招标文件发布：医院内网、医院官网：www.qdsrmyy.com，

投标时间：2016年11月09日下午14:30-15:00时（北京时间）

截止时间：2016年11月09日下午15:00时（北京时间）

开标时间：2016年11月09日下午15:00时（北京时间）

开标地点：启东市人民医院小会议室(汇龙镇江海中路753号)

联系电话： 0513-83106016

联系人：张科长

第二部分  招标项目要求

一、项目介绍：

为配合民乐路拓宽工程及解决启东市人民医院非机动车停放等，启东市人民医院在门诊楼前建设地下非机动车库，非机动车库平面图

见附件五。本项目在非机动车库中建设监控系统，满足地下室非机动车停车场的安全和科学系统化管理的需要，以及为了对随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握，对意外情况能迅速做出正确判断，并给出正确、快速的指挥和处理，达到维护社会治安和防止破坏的作用，及时地把一切可能发生的或即将发生的案件和险情的图像资料传送到监控中心，使监控中心的值班员可以把这些危害和隐患扼制在萌芽状态，杜绝财产损失、确保人员生命安全。

二、项目建设要求

根据非机动车库图纸，布置26台高清红外防爆摄像机于车库上部。摄像机安装位置由中标商施工时决定，总的原则是尽量减少监控死角。26台摄像机分两部分用网线连接到两台POE24口交换机，交换机置于挂墙式金属设备箱，交换机出口接光纤经地下管道进入外科楼地下室，经原有弱电桥架，汇入内科楼新机房。除授权费外，其余涉及与原有海康威视系统接入的技术等费用自理。

三、项目设备清单及要求：详见附件三。

第三部分   供应商须知

一、投标文件须包括下列内容：

1、投标人身份证复印件（加盖供应商公章，原件备查。）

2、合法有效的营业执照副本复印件（加盖供应商公章）和税务登记证副本复印件（加盖供应商公章）。

3、根据附件提供的报价表格式填写，必须加盖供应商公章。

4、供应商认为需要提交的其他材料。

二、投标文件其它要求：

1、响应文件必须提供1份正本2份副本。

2、所有响应文件的密封袋封口处均应加盖供应商印章。

3、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

4、如收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织招标；或经医院院长会议批准，采取其他采购方式实施采购。

三、评标原则

评标委员会对符合本项目招标要求的投标人所提供的报价文件按报价总价的高低进行评标，总价最低者为中标候选人。

四、付款方式

本项目经实施完成并验收合格后，付合同额的90%，余款在验收合格后满一年支付。

五、其它

清单内设备最终数量按施工实际需要按实结算。

第四部分：报价文件格式

附件一：报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |