人民医院宿舍改造工程

清单编制总说明

- 编制依据

1、业主提供的施工图及有关施工规范。

2、清单：《建设工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）》。

3、定额：《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、相配套的补充定额及相关的现行文件、规范。

4、取费类别：围挡工程为建筑工程三类取费。

5、材料价格：依照2020年《启东市建设工程造价信息》第4期，《南通市建设工程造价信息》第8期指导价计价，无指导价的材料价格按照市场价格计价。

- 有关说明

1、水泥按散装水泥计，混凝土按自拌混凝土计，砂浆按自拌砂浆计；

2、现有木门窗拆除更换铝合金推拉窗、成品套装门。

3、前后阳台铝合金窗封闭。

4、按业主意见进行水电改造（含水管电线管、插座、照明灯具等的布置、接通阳台水电等）

5、卫生间重新做防水，换坐便器，淋浴器，新增淋浴房一个。

6、墙面、地面铲除原面层后批白水泥腻子二遍，内墙乳胶漆二遍。

7、根据业主意见拆除原有墙体并重新砌筑。

8、原有地砖部位增加一层复合地板。

9、其余未明确的详见工程量清单。

南通润德建设咨询有限公司

2020年8月12日