总 说 明

项目名称：启东市人民医院PCR实验室屋顶风管改造工程

- 工程概况 启东市人民医院PCR实验室屋顶风管改造工程。 - 二、编制范围 - 启东市人民医院PCR实验室屋顶风管改造工程，共计约420m2。 三、编制依据 1、根据业主提供的现场照片及要求，更换屋面风管保护层，材质采用0.8mm的铝皮，合计约420m2； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013）及计算规范； 3、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)； 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、 《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）； 5、施工现场情况，工程特点及常规施工方案； 6、有关技术标准、规范等； 7、《启东建设工程造价信息》（2024年第2期）、《南通建设工程造价信息》（2024年第3期）及市场价； 8、定额人工：苏建函价[2024]83号文件； 9、省市现行各类造价文件。 四、其它说明事项 1、本工程采用一般计税法。 2、工程量清单中没有体现的，施工中必须发生的工程内容所需的费用由投标人自行考虑列入报价。 3、投标人可根据施工组织设计采取的方案相应调整措施项目。 - 不可竞争费用按以下规定计取（计算基础：A、为分部分项工程费+单价措施项目费，B、为总价措施项目费，C、为其它项目费） 序号; 费用类别; 费用名称; 计费基数; 安装. 1; 规 费; 工程排污费; A+B+C-工程设备费; 0. 3; 社会保障费; 2.4%. 4; 住房公积金; 0.42%. 5; 现场安全文明施工措施费; 基本费; A-工程设备费; 1.5%. 6; 标化增加费; A-工程设备费; 0. 7; 扬尘污染防治增加费; A-工程设备费; 0.21%. 8; 税 金; 税 金; A+B+C+规费-甲供材料费_含设备/1.01; 9%. 南通兴邦工程项目管理有限公司 2024.03.25